Table 1. Percentage recovery of hydroxytyrosol at three different concentrations.

| Concentration (ppm) | Recovery (%) |  |  | Mean | SD | RSD (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 98.54 | 98.21 | 98.65 | 98.47 | 0.23 | 0.23 |
| 1.50 | 98.25 | 98.82 | 98.35 | 98.47 | 0.30 | 0.31 |
| 4.00 | 97.84 | 98.08 | 98.13 | 98.02 | 0.16 | 0.16 |

SD: standard deviation; RSD: relative standard deviation